## Tabelle1
Calibration Certificate
Date: | 2020-11-10
Test Personal: | Menkuec
Hardware Version: | 1,2
V_ref: | 2.4998
Channel | 1 | 2 | 3 | 4
Current | 0.9971 | 0.99228 | 0.99518 | 0.99925
V_shunt | 0.19913 | 0.19845 | 0.1989 | 0.19948
V_adc | 2.6983 | 2.6983 | 2.6989 | 2.6993
R_shunt | 0.19971 | 0.19999 | 0.19986 | 0.19963
Gain_opamp | 1.0002 | 0.99999 | 0.99993 | 1